Memoria técnica fotovoltaica

Memoria técnica fotovoltaica

Núm. Procedemento: IN421S- XXX

Proxectos de instalacións fotovoltaicas FEDER

Convocatoria 2024-2025

| Nome do solicitante |  |
| --- | --- |
| Nome do proxecto |  |
| Situación do proxecto |  |
| Provincia: | Concello: |

- TIPO  DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Tipo de Instalación:

- Illada da rede

- Conectada á rede

- Sen  excedentes (con sistema antivertido )

Marca:      ____________________

Modelo:   ____________________

- Con excedentes

- Con compensación de excedentes

- Sen compensación de excedentes

- Comunidade enerxética

Baterías de acumulación

- SI 			Capacidade Enerxía almacenada diaria en baterías: _____  kWh

- NON

Tipos de baterías:

- Litio

- Chumbo ácido (non elixibles)

- Resto de baterías: _________________

Potencia pico  total  en paneis fotovoltaicos: 	  _______  kWp

Potencia nominal en inversores:  		  _______  kWn

Capacidade de almacenamiento das baterías    ________ kWh

Tipo de paneis fotovoltaicos:

- Paneis de rendemento superior ao 24%

- Silicio monocristalino

- Silicio policristalino

- Silicio Amorfo e Outros:           __________________

Rendimento panel % :

- DESCRIPCIÓN DO PROXECTO

2.1 Descrición xeral do proxecto

Nota explicativa: Especificarase a finalidade da xeración fotovoltaica  e a actividade do solicitante no emprazamento

2.2 Descrición do campo fotovoltaico

2.3 Descrición do sistema de acumulación de baterías

Nota explicativa: Especificarase claramente número, marca, conexionado serie/ paralelo, tensións, capacidade C10,  enerxía almacenada, etc.

2.4 Descrición do sistema de inversores/reguladores

2.4.1  Inversores e reguladores

2.4.2  Sistema de limitación de potencia xerada, antivertido ou inxección cero.

Nota explicativa: Incluirase tamén, de ser o caso,  en detalle os equipos de limitación de potencia xerada, antivertido ou inxección cero.

2.5 Grao de integración dos paneis

Nota explicativa:explicarase claramente a disposición dos paneis sobre a superficie soporte (orientación, inclinación, terraza horizontal, chan, superposición, cuberta inclinada, marquesiña,etc.) acompañando plano en planta e croquis para ver o tipo de integración. As fotografías onde van os paneis antes da instalación achegaranse no Anexo IV

- GRAO DE AUTOCONSUMO DA INSTALACIÓN

3.1 DATOS DO CONSUMO ELÉCTRICO

| Titular |  |
| --- | --- |
| CUPS |  |
| Tarifa |  |
| Potencias contratadas (kW) |  |
| Consumo eléctrico anual (kWh) |  |
| Período |  |

3.2 BALANCE SISTEMAS CONECTADOS Á REDE

| MES | DATOS HISTÓRICOS CONSUMO (kWh) (1) | XERACIÓN (kWh) | AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO (kWh) | AUTOCONSUMO TOTAL CON BATERÍAS (kWh) | EXCEDENTE (kWh) (2) | APORTE FINAL A REDE (kWh) (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xaneiro |  |  |  |  |  |  |
| Febreiro |  |  |  |  |  |  |
| Marzo |  |  |  |  |  |  |
| Abril |  |  |  |  |  |  |
| Maio |  |  |  |  |  |  |
| Xuño |  |  |  |  |  |  |
| Xullo |  |  |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |  |  |
| Setembro |  |  |  |  |  |  |
| Outubro |  |  |  |  |  |  |
| Novembro |  |  |  |  |  |  |
| Decembro |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

(1) Estes valores deberán ser coherentes cas facturas incluídas no anexo B

(1) No caso de que non existan facturas xustificarase axeitadamente a estimación do consumo da instalación

(2) En sistemas de inxección cero ou illadas  estes valores serán cero

| Resumo de xeración |  |
| --- | --- |
| Potencia pico instalada (kWp) |  |
| Potencias contratadas por periodo(kW) |  |
| Relación potencia contratada (1)/potencia pico instalación |  |
| Horas equivalentes (enerxía xerada anual/Ppico) |  |
| Enerxía xerada (2) |  |
| % Autoconsumo respecto da enerxía consumida anual |  |
| % Autoconsumo respecto da enerxía xerada anual |  |
| % Excedentes respecto da enerxía consumida anual |  |
| % Excedentes respecto da enerxía xerada anual |  |

- Como potencia contratada considérase o valor máximo contratado nos periodos tarifarios

- Por modelo PV Gis  ou similar

- Nos casos de sistemas antivertido sería cero.

Relación do consumo eléctrico fronte ao rateo 1500*kWp

Nota explicativa: avaliarase cal dos dous valores é superior

Cálculo de enerxía xerada anual

Nota explicativa: Calcularase en función das variables do proxecto (Radiación solar, orientación e inclinación, pérdidas, , etc.)

Cálculo de enerxía autoconsumida anual

Nota explicativa: en función das curvas de demanda diaria , xeración solar e grao de almacenamento (se é o caso), calcularase a parte de enerxía xerada que vai para autoconsumo, excedentes e consumida da rede.

3.3 SISTEMAS ILLADOS

Nota explicativa: no caso das illadas incluirase tamén a enerxía anual aportada pola fonte auxiliar cando non chegue a xeración solar para cubrir a demanda eléctrica.

| Potencia pico instalada (kWp) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Capacidade almacenamento baterías (kWh) |  |  |
| Enerxía eléctrica consumida anual (kWh) | C |  |
| Enerxía eléctrica consumida día (kWh) | C/365 |  |
| Enerxía xerada anual teórica (1) (kWh) | X |  |
| Enerxía solar autoconsumida anual con baterías (kWh) | AU |  |
| Enerxía aportada pola fonte auxiliar | Aux=C-AU |  |
| % Autoconsumo solar | 100 x AU/C |  |
| % Fonte auxiliar | 100 x (Aux)/ C |  |
| Horas efectivas autoconsumo solar | (X-Aux)/Ppico |  |

(1) Por modelo PV Gis ou similar.

Cálculo de enerxía xerada anual

Nota explicativa: Calcularase en folla de cálculo en función das variables do proxecto (Radiación solar, orientación e inclinación, pérdidas, , etc.)

Cálculo de enerxía autoconsumida anual

Nota explicativa: en función das curvas de demanda diaria , xeración solar e grao de almacenamento (se é o caso), calcularase en folla de cálculo a parte de enerxía xerada que vai para autoconsumo, excedentes e consumida da rede.

- XUSTIFICACIÓN DAS EMISIÓNS EVITADAS DE CO2

O solicitante determinará as emisións evitadas de CO2 ao empregar tecnoloxías de enerxías renovables que poderá estimar pola seguinte fórmula.

En instalacións illada ou conectada sen excedentes:

Emisións evitadas (t CO2/ano) = (Enerxía solar autoconsumida  anual (kWh/ano)* (0,357)/1000

En instalacións conectadas con excedentes:

Emisións evitadas (t CO2/ano) = (Enerxía solar xerada anual  (kWh/ano)* (0,357)/1000

Táboa. Factores de emisións.

- RESUMEN ORZAMENTO DESAGREGADO POR PARTIDAS ELIXIBLES (especificar estas seis partidas cos equipos a instalar)

| ORZAMENTO SEN IVE | € |
| --- | --- |
| Paneis fotovoltaicos |  |
| Estrutura soporte |  |
| Baterías |  |
| Inversores |  |
| Cadros e material eléctrico |  |
| Man de obra e posta en marcha |  |
| TOTAL SEN IVE |  |
| % IVE |  |
| TOTAL CON IVE |  |

Nota: deberá coincidir  este orzamento resumen coa  oferta elixida. No caso de equipos  inversores todo en uno que incorporen xa as baterías poderíase  descompoñer en dúas partidas independentes totalizando o custo de equipo

Sinatura do técnico que enche a memoria:

Nome e apelidos:

DNI:

PLANIMETRIA

I.  Plano en planta con  imaxe  aérea e referencia catastral

II. Plano en planta coa ubicación dos paneis na edificación

III. Croquis coa perfilería para avaliar o tipo de integración arquitectónica

IV.  Fotografía actual da ubicación dos paneis fotovoltaicos antes da instalación

ANEXOS

A: Folla de características técnicas dos equipos principais (paneis, inversores, reguladores, sistema antivertido, baterías)

B: Recibos eléctricos  do subministro eléctrico

C: Solicitude de punto de conexión no caso de ser necesario